黄山学院单位自行采购供应商报价函

（货物类）

1. 采购单位：安全管理处
2. 采购项目名称：筒型摄像机采购

3. 采购需求：采购筒型摄像机50只。供货期：2026年7月20日；付款方式：货到验收合格后付款。摄像头须提供与校园教育综合安防管理平台兼容性承诺函（格式自拟）。

4. 提交报价时间、地点及联系方式：2026年7月9日中午11点前，黄山学院率水校区安保大楼技防科，联系人：聂老师，联系电话：0559-2546731。

5. 评审办法：市场比选

6. 供应商报价时需提交材料：①本项目报价函；②其他材料（原厂承诺、保修期承诺等）。
7. 供应商报价一览表

	是否完全响应采购需求
	填“是”或“否”

	供货品目
	生产厂家及型号
	数量及单位
	单价（元）
	总价（元）

	星光级筒型摄像机
	400万全彩筒型网络摄像机，型号：DS-2CD2T4NVE-XG；
最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像；焦距6mm；

智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测；

支持萤石平台接入，1个内置麦克风；

支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同视频环境；

支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m；

符合IP67防尘防水设计，可靠性高；

前端摄像机能够与校园现有教育综合安防管理平台（海康威视V1.7.300）的对接。
	50只
	
	

	合计
	（大写）

	售后服务承诺
	

	备  注
	我方将严格执行国家相关规范标准，对供货质量和正常售后维保责负。


供应商全名：（公章）                    联系人：

报价日期：                             联系电话：

注：1.前6项由采购人填写，第7项由供应商填写；

    2.报价币种为人民币，报价包含运输、税费等所有费用。

PAGE  

