黄山学院单位自行采购供应商报价函

（货物类）

1.采购单位：黄山学院安全管理处

2.采购项目名称：电动车警戒摄像头及云存储硬盘采购

3.采购需求：电动车警戒摄像头22只，云存储硬盘20块，供货期；2025年4月7日；付款方式；货到付款。云存储硬盘须提供与校园安防平台云存储兼容性承诺函。

4.提交报价时间地点及联系方式： 2025年3月28日下午5点前，黄山学院率水校区安保大楼技防科，联系人：聂勇，联系电话：0559-2546731。

5.评审办法：市场比选

6.供应商报价时提交材料：①本项目报价函；②其他材料（兼容性承诺、保修期承诺等）。

7.供应商报价一览表

| 是否完全响应采购需求 |  | 填“是”或“否” |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供货品目 | 生产厂家及型号 | 数量及单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 网络摄像头（半球） | 海康威视DS-2XD8D25E/DT-ISLT(2mm)(B) 200万 最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达10 m 智能侦测：采用深度学习硬件及算法，支持电瓶车识别，人数统计等多种目标检测跟踪识别 支持电梯物联功能，可统计电梯运维信息，包括：运行信息、开关门信息和人员被困信息 支持内置传感器，可识别设备所在楼层，并显示楼层信息；出厂配备外置楼层感应器，通过RS-485数据传输楼层信息，并显示楼层信息 遮挡检测：内置ToF传感器，可有效检测遮挡摄像机的行为，摄像机检测角度最大25°，检测距离默认70 cm 支持1路报警输入，2路报警输出，其中1路报警输出最大支持DC 60V，2A 内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 符合IK08防暴设计，可靠性高 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最大图像尺寸：1920 × 1080 最低照度：彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 调节角度：水平：-15°~15°，垂直：0°~75° 焦距&视场角：2 mm，水平视场角：133°，垂直视场角：78°，对角视场角：153° 补光灯类型：红外灯 补光距离：红外光最远可达10 m 红外波长范围：850 nm 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 宽动态：120 dB 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持512 GB RS-485：支持 内置麦克风：支持1个内置麦克风 复位：支持 内置扬声器：支持1个内置扬声器 报警：1路输入，2路输出；其中1路报警输出：继电器，最大支持DC60 V，2 A ，输出支持常开（COM-NO）/常闭（COM-NC）接线 电源输出：支持DC12 V，100 mA 产品尺寸：安装转接盘：Ø120 × 102.8 mm 不安装转接盘：Ø110 × 92.8 mm 包装尺寸：196 × 161 × 150 mm 设备重量：445 g 带包装重量：1084 g 启动及工作温湿度：-10 °C~40 °C，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 电流及功耗：DC：12 V，0.7 A，最大功耗：8.5W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：9.5W 供电方式：DC: 12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE:IEEE 802.3af,CLASS 3 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 *需自行配备DC12 V，Ø5.5 mm圆口电源适配器 闪光灯：支持 防护：IK08 | 22只 |  |  |
| 硬盘 | 海康威视企业级硬盘ST4000NM000B 容量4TB，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM空气盘， CMR传统磁记录 传输速率250MB/s，256MB高速缓存，流畅存储视频有效防止丢帧MTBF可达2,000,000小时 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 支持5年有限质保服务 | 20块 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 售后服务承诺 | （大写） |  |  |  |
| 备 注 | 我方将严格执行国家相关规范标准。我方对供货质量、施工过程及交付使用后正常售后维保负责。以上摄像头要求质保3年，硬盘为5年有限质保。 |  |  |  |

供应商全名：（公章）                    联系人：

报价日期：                             联系电话：

注：1.前6项由采购人填写，第7项由供应商填写；

2.报价币种为人民币，报价包含运输、安装、调试、税费等所有费用。