黄山学院动火申请表

| 施工单位 |  |  | 动火类型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动火人 |  |  | 监管人 |  |  |
| 施工负责人 |  |  | 联系方式 |  |  |
| 动火事由 |  |  |  |  |  |
| 动火范围 |  |  |  |  |  |
| 动火时间 | 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分止 |  |  |  |  |
| 动火人及其特殊工种证件号码 |  |  |  |  |  |
| 安全措施（可另附页）： 项目申请负责人签字： 时间： |  |  |  |  |  |
| 施工单位意见： 签字：（公章） 时间： |  | 管理单位意见： 签字：（公章） 时间： |  | 安全管理处意见： 签字：（公章） 时间： |  |

1.电焊、气焊等作业需动火作业人员特种作业操作证书复印件及签署安全承诺书；

2.施工方未按承诺书要求作业造成事故的，安全责任由施工自行承担；

3.本表严禁涂改，涂改后的表格无效。

黄山学院电焊、气焊等明火作业的

消防安全承诺书

为做好电焊、气焊等具有火灾危险性作业的消防安全工作，防止因违规操作造成火灾发生和蔓延，我单位将严格履行以下承诺：

一、从事熔化焊接与热切割作业，包括电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员,必须持特种作业操作证上岗；

二、按照规定事先办理审批手续，及时采取相应的消防安全措施，作业人员严格遵守消防安全规定，现场使用到气瓶时，须采用防倾倒措施；

三、安排专人在作业现场监护，确认无火灾、爆炸危险，疏散无关人员，配置有关消防器材。如局部施工需要使用明火时，采取措施将施工区和使用区进行防火分隔，清除动火区域的可燃物、易燃物，确保消防安全；

四、作业结束后，及时清理作业区域和周边是否有遗留火种，确认焊接工件是否冷却等，等待30分钟确保无火灾危险后再离开。

承诺单位：                    承诺人：

日期：