黄山学院二级单位采购项目供应商报价函

1、采购单位：黄山学院安全管理处

2、采购项目名称：大学生活动中心地下室排烟管道除锈喷漆及消防设备配置服务

3、采购预算：22300元

4、采购需求：

| 服务名称 | 服务内容 | 数量及单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大学生活动中心地下室排烟风管除锈喷漆 | 大学生活动中心地下室内排烟管道面积约300平方米，本次项目包括管道除锈，刷防锈漆，之后风管整体喷中灰色油漆两层，施工期间需做好地面保护，施工区域顶面保护，周围成品保护，项目包括活动架租赁费用、人工费用等所有辅材费用。 | 1项 | 9300 | 9300 |
| 大学生活动中心地下室消防设备配置 | 应急灯具、疏散指示灯和安全出口指示灯安装，应急灯具10台，疏散指示灯6台，安全出口指示灯2台；配套JDG20线管明装施工；配套BV1.5电线布线并接入应急和疏散灯具；螺栓、86合、电线、胶布等零星材料；项目包括施工垃圾清运费、人工费用、调试费用等所有辅材费用。 | 1项 | 13000 | 13000 |
| 合计 | 22300元（大写） 人民币贰万贰仟叁佰元整 |  |  |  |
| 售后服务承诺 | 质保一年 |  |  |  |
| 备 注 | 投标前须勘察现场，前往实地测量尺寸，提供设施工方案，根据方案出具对应的报价清单及明细表，未提供做无效标处理。 |  |  |  |

5、提交报价时间地点及联系方式：市场比选文件提交截止时间：2026年10月20日中午12点前；提交地点：黄山学院率水校区安保大楼二楼消防科；联系人：李老师；技术咨询及现场勘察联系电话：0559-2546560。

6、评审办法：有效低价

7、供应商报价时提交材料：①本项目报价函；②其他材料（如有，根据项目情况自拟）

8、供应商报价一览表

| 是否完全响应采购需求 |  | 填“是”或“否” |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务名称 | 服务内容 | 数量及单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| …… |  |  |  |  |
| 合计 | （大写）（供应商报价高于采购预算为无效报价） |  |  |  |
| 售后服务承诺 |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |

供应商全名：（公章）                    联系人：

报价日期：                             联系电话：

注：1.前6项由采购人填写，其它由供应商填写；

2.报价币种为人民币，报价包含运输、安装、调试、税费等所有费用。

3.二级单位、采购项目经办人与供应商有利害关系的，必须回避。