黄山学院单位自行采购供应商报价函

（货物类）

1. 采购单位：安全管理处
2. 采购项目名称：网络摄像机采购

3. 采购需求：网络摄像机20只（含安装）。供货期：2026年2月27日；付款方式：货到付款。摄像头须提供与校园安防平台兼容性承诺函。
4. 提交报价时间、地点及联系方式：2026年1月14日下午5点前，黄山学院率水校区安保大楼技防科，联系人：聂老师，联系电话：0559-2546731。

5. 评审办法：市场比选

6. 供应商报价时需提交材料：①本项目报价函；②其他材料（原厂承诺、保修期承诺等）。
7. 供应商报价一览表

	是否完全响应采购需求
	填“是”或“否”

	供货品目
	生产厂家及型号
	数量及单位
	单价（元）
	总价（元）

	人脸抓拍机
	型号：DS-2CD7T4HS-LJ1、

1.支持分辨率不小于2560×1440@25fps，分辨力不小于1500TVL ；

2. 内置GPU芯片；

3.最低照度彩色：0.0002 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级；

4.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力；

5.支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片；

6.支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右倾斜角度超过预设值的人脸；

7.当进入区域、离开区域、越界侦测或区域入侵报警产生时，可在报警布防时间内联动声音报警和/或白光灯闪烁；

8.支持人数统计功能，支持设置最多8个多边形人数统计区域，可分别设置不同区域的报警类型、报警时间间隔；

9.支持抓拍报警统计、报警质量统计、设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能

10.内置2个麦克风、1个扬声器，具有1个RS485接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口；

11.内置≥4颗补光灯，为鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状（需提供公安部检验报告复印件，加盖原厂公章）；

12.灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑（需提供公安部检验报告复印件，加盖原厂公章）；

13.设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%；

14. 需支持DC12V供电，支持POE供电；
15. 提供原厂三年质保承诺函。
	20只
	
	

	合计
	（大写）

	售后服务承诺
	

	备  注
	我方将严格执行国家相关规范标准。对供货质量、施工过程及交付使用后的正常售后维保负责。


供应商全名：（公章）                    联系人：

报价日期：                             联系电话：

注：1.前6项由采购人填写，第7项由供应商填写；

    2.报价币种为人民币，报价包含运输、税费等所有费用。

PAGE  

