黄山学院消防设施缺损登记表

建筑名称：        所属院部（盖章）：               年   月   日

| 缺损消防设施位置 | 安全出口标志 | 应急灯 | 水带 | 水枪 | 室内栓玻璃 | 室内栓门框 | 灭火器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

填表人：                       联系方式：

一、填表注意事项：

1.缺损消防设施位置应填写到楼层；

2.室内消火栓玻璃和门框一起损坏的只需登记在室内栓门框一栏；

3.灭火器除填写数量，应注明是换药还是新增配；

4.样表（供填表参考）：

建筑名称：保卫处安保大楼    所属院部：保卫处    2023年 9月 2 日

| 缺损消防设施位置 | 安全出口标志 | 应急灯 | 水带 | 水枪 | 室内栓玻璃 | 室内栓门框 | 灭火器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保卫处办公楼一楼 | 2 |  |  |  | 1 |  | 1换药 |
| 保卫处办公楼二楼 |  |  |  |  |  | 1 | 2换药 1增配 |
| 合 计 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 4 |

二、消防设施检查注意事项：

1.应检查所有室内栓箱内水带、水枪、灭火器是否齐全完好；

2.应检查每只灭火器是否有效（灭火器上压力表指针在绿色区域为有效，红色或黄色需重新换药）。