## Sheet1
附件1：XX学院危化品仓库安全自查表
填表人： 联系方式：
序号 | 学院 | 危化品仓库名称 | 仓库地点 | 责任人 | 责任人联系方式 | 管理人 | 管理人联系方式 | 仓库选址与布局 |  | 建筑结构 | 通风设施 | 照明系统 | 温湿度控制 | 消防设施 |  | 防泄漏措施 | 静电防护 | 危化品储存 |  | 库存管理 | 人员资质 | 出入库管理 | 培训演练 | 监控报警系统 | 备注
[8 empty] | 远离教学区、生活区等人群密集处，与周边建筑保持安全防火间距 | 内部布局合理，不同危化品分类分区存放，有明显分区标识 | 为防火、防爆建筑，墙体、屋顶无损坏，地面做耐腐蚀、防静电处理 | 通风设备运行良好，通风量满足要求，无通风死角 | 采用防爆照明灯具，安装牢固，亮度适宜且无故障 | 配备温湿度调节设备且正常运行，温湿度在危化品适宜储存范围，有记录 | 消防栓可正常供水，灭火器种类数量正确且在有效期，有消防通道且畅通 | 设有火灾自动报警系统及联动装置且功能正常 | 有防泄漏围堰、托盘，围堰容量足够，地面无泄漏痕迹或已妥善处理 | 有静电消除装置，操作人员配备防静电装备，接地设施检测合格 | 按要求分类存放，存储方式正确，无超高超量堆放 | 容器包装完好无损，标签信息完整准确 | 定期盘点，账物相符，过期变质危化品及时处理并有记录 | 管理人员经过专业培训并持证上岗，熟悉危化品特性与操作规程 | 出入库登记完整规范，无违规领用私自带出情况 | 定期组织安全培训与应急演练，有记录和效果评估 | 监控摄像头全覆盖且图像清晰、存储达标，报警装置灵敏可靠且信号传输正常
注：危化品仓库具体到XX楼XXXX室，自查内容如涉及填“是”或“否”，不涉及的填“无”。