黄山学院单位自行采购供应商报价函

（货物类）

1. 采购单位：黄山学院安全管理处
2. 采购项目名称：网络摄像机采购

3. 采购需求：网络摄像机50只（含原厂支架）。供货期：2025年11月15日；付款方式：货到付款。摄像头须提供与校园安防平台兼容性承诺函。
4. 提交报价时间、地点及联系方式：2025年11月6日下午5点前，黄山学院率水校区安保大楼技防科，联系人：聂勇，联系电话：0559-2546731。

5. 评审办法：市场比选

6. 供应商报价时需提交材料：①本项目报价函；②其他材料（兼容性承诺、保修期承诺等）。
7. 供应商报价一览表

	是否完全响应采购需求
	填“是”或“否”

	供货品目
	生产厂家及型号
	数量及单位
	单价（元）
	总价（元）

	红外摄像头
	型号：DS-2CD224HSXY-I

参数：400万筒型网络摄像机

最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps

支持SmartIR，防止夜间红外过曝

支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境

支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入

1个内置麦克风

采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达50 m

符合IP67防尘防水设计，可靠性高

传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS

最低照度：彩色：0.005 Lux 

宽动态：数字宽动态 

焦距&视场角：4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85°

6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54°

8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50°

12 mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31°  

红外波长范围：850 nm

防补光过曝：支持

补光灯类型：红外灯

补光距离：最远可达50 m 

最大分辨率：2560 × 1440

视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265

子码流：H.265/H.264 

音频：1个内置麦克风

网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 

启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）

存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）

恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复

供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护

电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W

电源接口类型：Ø5.5 mm圆口

产品尺寸：87.1 × 83.7 × 171.7 mm

包装尺寸：216 × 121 × 118 mm

设备重量：320 g

带包装重量：510 g 

防护：IP67 
	25只
	
	

	全彩摄像头
	型号：DS-2CD2T4HSXY-L

参数：400万定焦智能筒型网络摄像机

支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音报警

最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像

支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境

支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本

支持萤石平台，海康互联接入

1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲

智能补光，支持白光/红外双补光，红外最远可达50 m，白光最远可达30 m

符合IP66防尘防水设计，可靠性高

传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS

最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR

宽动态：120 dB 

焦距&视场角：4 mm，水平视场角：78.3°，垂直视场角：42.9°，对角视场角：91.2°

6 mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角视场角：57.2°

8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角视场角：43.3°

12 mm，水平视场角：23.4°，垂直视场角：13.3°，对角视场角：26.8° 

补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯

补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m

防补光过曝：支持

红外波长范围：850 nm 

最大图像尺寸：2688 × 1520

视频压缩标准：主码流：H.265/H.264

子码流：H.265/H.264/MJPEG

第三码流：H.265/H.264 

网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口

音频：1个内置麦克风，1个内置扬声器 

产品尺寸：186.6 × 92.7 × 87.6 mm

包装尺寸：235 × 120 × 125 mm

设备重量：565 g

带包装重量：780 g

存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）

启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）

电流及功耗：DC：12 V，0.84 A，最大功耗：10 W

PoE：802.3af，36 V~57 V，0.32 A~0.20 A，最大功耗：11.5 W

恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复

供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护

PoE：802.3af，Class 3

电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 

防护：IP66 
	25只
	
	

	合计
	
	
	
	

	售后服务承诺
	（大写）

	备  注
	我方将严格执行国家相关规范标准。对供货质量、施工过程及交付使用后正常售后维保负责。以上摄像头要求质保3年。


供应商全名：（公章）                    联系人：

报价日期：                             联系电话：

注：1.前6项由采购人填写，第7项由供应商填写；

    2.报价币种为人民币，报价包含运输、税费等所有费用。

PAGE  

