超市消防独立感烟探测器安装及喷淋系统安装服务

采购需求

| 服务名称 | 服务内容 | 数量及单位 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 超市消防独立感烟探测器安装 | 超市内各位置按照消防相关法定规范安装独立无线感烟探测器32点位，感烟探测器需支持手机APP报警，web端报警，紧急电话报警、短信报警功能，项目包括安装所需的脚手架租赁费用、螺栓、密封胶、零星材料、人工费等所有费用。 | 1项 | 3000 |
| 超市消防喷淋系统安装 | 超市内各位置按照消防相关法定规范安装喷淋系统点位80个喷头，项目包括室外管道连接泵房人工挖管槽土方及回填恢复，室外管道DN100镀锌钢管含配件安装，室内按照消防法定要求配套DN65/50/40/32/25镀锌钢管，项目包含管道系统原材料、安装、人工、辅材等所有费用，阀门类原材料、安装、人工、辅材等所有费用，末端组件原材料、安装、人工、辅材等所有费用。 | 1项 | 54000 |
| 合计 | 57000元（大写） 人民币伍万柒仟元整 |  |  |
| 售后服务承诺 | 独立感烟探测器（含流量卡、电池）质保5年，喷淋系统质保2年。 |  |  |
| 备 注 | 投标前须勘察现场，前往实地测量尺寸，提供施工方案及图纸，根据方案出具对应的报价清单及明细表，未提供做无效标处理。 |  |  |